## Slide 1: Električne mašine
Mašine za trofaznu naizmeničnu struju

## Slide 2: Pojam trofaznih sistema
Još jedan Teslin izum koji dovodi do ogromnih ušteda
Sistem tri struje ili napona jednakih amplituda, fazno pomerenih za trećinu perioda‚ predstavlja uravnoteženi trofazni sistem
R
S
T
zbir tri struje uravnoteženog trofaznog sistema uvek je jednak nuli

## Slide 3: Trofazni sistem u prenosu električne energije
Povećanje prenesene snage zahteva povećanje broja “kanala” za prenos energije, odnosno broja provodnika, što značajno uvećava cenu elektrodistributivnih sistema
Teži se smanjenju jačine struje po provodniku, smanjenju broja provodnika, a povećanju ukupne prenesene snage
Provodnici druge i treće faze su povratni vodovi prve faze

## Slide 4: Trofazni sistem u prenosu električne energije

## Slide 5: Trofazni sistem u prenosu električne energije
U realnosti, impedanse otpornosti nisu uravnotežene, pa zbir struja nije jednak nuli
Dovoljan je samo jedan povratni vod za sve tri faze, koji se naziva nulti provodnik (nula)
Prenos trostruko veće energije omogućen je sa ukupno četiri provodnika
nula
faza R
faza S
faza T

## Slide 6: Generator trofazne naizmenične struje
Osnova alternator monofazne naizmenične struje
Alternator sa 3 grupe po 2p namotaja indukta pod međusobnim uglom od 1200
3 grupe namotaja indukta se vezuju svaka za sebe (Tesla)

## Slide 7: Vezivanja trofaznih sistema
Vezivanje u zvezdu
Fazni napon
Linijski napon
Fazna struja
Linijska struja
Vezivanje u trougao

## Slide 8: Motori trofazne naizmenične struje
Princip: obrtno magnetno polje (ponovo Tesla)

## Slide 9: Motori trofazne naizmenične struje
Princip: obrtno magnetno polje (ponovo Tesla)

## Slide 10: Motori trofazne naizmenične struje
Princip: obrtno magnetno polje (ponovo Tesla)

## Slide 11: Motori trofazne naizmenične struje
Princip: obrtno magnetno polje (ponovo Tesla)

## Slide 12: Motori trofazne naizmenične struje
Princip: obrtno magnetno polje (ponovo Tesla)

## Slide 13: Motori trofazne naizmenične struje
Princip: obrtno magnetno polje (ponovo Tesla)

## Slide 14: Motori trofazne naizmenične struje
Princip: obrtno magnetno polje (ponovo Tesla)

## Slide 15: Motori trofazne naizmenične struje
Princip: obrtno magnetno polje (ponovo Tesla)

## Slide 16: Motori trofazne naizmenične struje
Princip: obrtno magnetno polje (ponovo Tesla)
P – broj pari polova po fazi
P’ – ukupan broj pari polova

## Slide 17: Sinhroni motor
Elektromagnet napajan jednosmernom strujom na rotoru (Tesla), danas elektronski bez kontakata
Rotor mora da se okreće potpuno istom brzinom kao i magnetno polje
Ustvari, alternator koji radi kao motor
Složeno puštanje u rad, i obrtanje isključivo potuno konstantnom brzinom
kolo indukta (stator)

## Slide 18: Sinhroni motor
Napon napajanja motora U je konstantan
Opterećenje motora konstantno, moment sprega konstantan, snaga konstatna, ljubičasta duž konstantna
Ako menjamo jačinu jednosmerne struje u induktoru (rotoru), menja se E
kraj E mora da se kreće po paraleli napona napajanja
Menja se jačina struje motora i fazni ugao motora 
fazni ugao motora  može da bude pozitivan (motor se ponaša kao kalem)
fazni ugao motora  može da bude negativan (motor se ponaša kao veliki kondenzator)

## Slide 19: Sinhroni motor
Visok stepen korisnog dejstva
Složeno puštanje u rad
Konstantna brzina obrtanja
Promenljiv karakter impedanse
Primena
  sinhroni kompenzator (džinovski kondenzator)
  posebne svrhe (mašine velike snage sa konstantnim brojem obrtaja)
    pumpe
    kompresori
    tkačke mašine

## Slide 20: Asinhroni motor
Obrtno magnetsko polje, uprkos konstantnom intenzitetu, je promenljivo magnetsko polje (po pravcu) (naravno, Tesla)
Kao promenljivo magnetsko polje, ono indukuje struju u provodnicima koji se nalaze u polju
Nije potrebno napajanje provodnika rotora (isto kao kod repulzionog motora, samo što je asinhroni motor stariji)
KOLEKTORSKI SKLOP NEPOTREBAN !!!
Stator isti kao kod sinhronog motora, sa zadatkom da stvara obrtno magnetsko polje
Rotor
  namotaj kao kod sinhronog motora, sa spojenim krajevima (motori velike snage)
  kavez (uobičajeno)

## Slide 21: Asinhroni motor

## Slide 22: Asinhroni motor
Obrtno polje mora da se okreće u odnosu na rotor da bi se u rotoru indukovala struja
Rotor asinhronog motora ne sme da se okreće istom brzinom kao obrtno polje da bi obrtno polje “vuklo” rotor
Relativna razlika ugaonih brzina naziva se klizanje asinhronog motora, i uobičajeno iznosi 3 do 5 procenata
Moment sprega zavisi od klizanja
Postoji nulti moment
Maksimalni moment proporcionalan kvadratu naponu napajanja U2
Maksimalni moment značajno veći
Brzina obrtanja može da se menja uvođenjem redno vezanog promenljivog otpornika

## Slide 23: Asinhroni motor
Jednostavna konstrukcija (jeftin)
Robustan (malo kvarova)
Lako puštanje u rad (mada je početna struja velika)
Uglavnom radi sa konstantnom brzinom rada
Može da se upravlja promenom frekvencije (elektronika)
Primene
  svuda gde je dostupna trofazna struja
  snage od nekoliko stotina vati do nekoliko kilovata

## Slide 24: Linearni motor
Stator razvijen duž pravca stvara magnetno polje koje nije obrtno nego se kreće duž pravca
Koristi se za pokretanje električnih vozova koji lebde nad šinama (Japan)

## Slide 25: Linearni motor