## Slide 1: Naizmenične struje
Električna kola naizmenične električne struje

## Slide 2: Prosta kola naizmenične struje
Prosto kolo naizmenične električne struje sastoji se od izvora naizmenične električne struje i jednog potrošača
+
u
i
~
+
Smisao referentnog smera struje i napona u kolu naizmenične struje
Odrediti vezu između napona na potrošaču i struje koja protiče kroz granu sa potrošačem
Odrediti veze efektivnih vrednosti (U,I)
Odrediti veze početnih faza (,)

## Slide 3: Prosto kolo sa otpornikom
i
R
u
Vremensko opisivanje - analitički prikaz

## Slide 4: Prosto kolo sa otpornikom
Vremensko opisivanje - grafički prikaz
uR
iR

## Slide 5: Prosto kolo sa otpornikom
Fazorsko opisivanje

## Slide 6: Prosto kolo sa otpornikom
Kompleksno opisivanje

## Slide 7: Prosto kolo sa kondenzatorom
i
C
u
Vremensko opisivanje - analitički prikaz

## Slide 8: Prosto kolo sa kondenzatorom
Vremensko opisivanje - grafički prikaz
uC
iC

## Slide 9: Prosto kolo sa kondenzatorom
Fazorski opisivanje

## Slide 10: Prosto kolo sa kondenzatorom
Kompleksno opisivanje

## Slide 11: Prosto kolo sa kalemom
i
u
Vremensko opisivanje – analitički prikaz
L

## Slide 12: Prosto kolo sa kalemom
Vremensko opisivanje - grafički prikaz
uC
iC

## Slide 13: Prosto kolo sa kalemom
Fazorsko opisivanje

## Slide 14: Prosto kolo sa kalemom
Kompleksno opisivanje

## Slide 15: Prosta električna kola naizmenične struje
Veze između napona i struje potrošača

## Slide 16: Impedansa
Efektivne vrednosti napona proporcionalne su efektivnim vrednostima struje
Slično propocionalnosti napona i struje kod jednosmerne struje
Odnos napona i struje ima ulogu otpornosti kod jednosmerne struje
Impedansa električnog elementa je odnos efektivnih vrednosti napona i struje
Impedansa električnog elementa zavisi od frekvence naizmenične struje

## Slide 17: Kompleksna impedansa
Kompleksne vrednosti napona proporcionalne su kompleksnim vrednostima struje
Kompleksna impedansa električnog elementa je odnos kompleksnih vrednosti napona i struje

## Slide 18: Složena električna kola naizmenične struje
Osnova za rešavanje električnih kola su Kirhofovi zakoni
Kirhofovi zakoni važe u svakom pojedinom trenutku
Kirhofovi zakoni važe za trenutne vrednosti
Kirhofovi zakoni važe za početni trenutak
Kirhofovi zakoni važe za fazore
Kirhofovi zakoni važe za kompleksno prikazivanje
Kirhofovi zakoni ne važe za efektivne vrednosti

## Slide 19: Složena električna kola naizmenične struje
Primer
a
b

## Slide 20: Složena električna kola naizmenične struje
Vezivanje impedansi
  redno vezivanje
  paralelno vezivanje
Z1
Z2
Z1
Z2

## Slide 21: Složena električna kola
Primer

## Slide 22: Kompleksna impedansa potrošača
i
Z
u
reaktansa
R
X
Z
Trougao impedanse

## Slide 23: Snaga potrošača naizmenične struje
i
Z
u
p
u
i
Srednja ili aktivna snaga

## Slide 24: Snaga naizmenične struje
Reaktivna snaga
Snaga osciluje sa srednjom vrednošću UIcos() i amplitudom UI
Električni element nekad radi kao potrošač, a nekada kao generator
Električni element u delu perioda prima energiju od izvora, a u delu perioda vraća energiju izvoru
Deo energije koji se vraća izvoru je reaktivna energija
Srednja vrednost reaktivne energije je nula
Amplituda reaktivne snage

## Slide 25: Snaga naizmenične struje
Reaktivna snaga
  nepovoljna pojava u kolima naizmenične struje
  prenos reaktivne snage u oba smera je rasipanje energije
  mera energetskog kvaliteta elementa je faktor snage
  naplaćuje se samo aktivna snaga
  distributeri električne energije uslovljavaju snabdevanje visokom vrednošću faktora snage
  postupak povećanja faktora snage se naziva kompenzacija

## Slide 26: Snaga naizmenične struje
Trougao snage
prividna snaga
R
X
Z
P
Q
S
Trougao snage i trougao impedanse su slični

## Slide 27: Snaga naizmenične struje
Kompleksna snaga
Z1
Z2
Z1
Z2

## Slide 28: Snaga naizmenične struje
Proračun električne instalacije
  Ukupna potrošnja električne energije
  Ukupna jačina struje
faza
nula
uzemljenje

## Slide 29: Snaga naizmenične struje
Aktivna snaga se pretvara u toplotu i mehanički rad i plaćamo je
Reaktivnu snagu vraćamo izvorima električne energije i ne plaćamo je
Prividna snaga se koristi za dimenzionisanje električnih instalacija